УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации

Кечушевского сельского поселения 

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

от 01.12.2017 г. №68
 

 

ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кечушевского сельского поселения поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017 – 2027 годы»

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кечушевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

на 2017 - 2027 годы.

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Кечушевского  сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг  (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

        Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	-     администрация Кечушевского сельского поселения  Ардатовского муниципального  района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	Администрация Кечушевского сельского поселения

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Кечушевского сельского поселения


	Цели Программы
	-  модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Кечушевского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Кечушевского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Кечушевского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2017- 2027 гг.

	Мероприятия Программы

Целевые показатели 


	1.Установка контейнеров ТБО

2.Замена ламп уличного освещения энергосберегающими

Организация сбора и вывоза ТБО:
- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО.

1. Обеспеченность населения сельского поселения контейнерами для санкционированного сбора ТБО ( в общей сложности – 4 шт). К установке :

2019 г.–1 шт. (V =0,75 м3) (7 тыс.руб на приобретение)

2020 г.–1 шт. (V=0,75 м3). (7 тыс.руб на приобретение)

2021 г.–1 шт. (V=0,75 м3). (7 тыс.руб на приобретение)

2022 г.–1 шт. (V=0,75 м3). (7 тыс.руб на приобретение)

2.Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в сфере электроснабжения  посредством замены 10 ламп уличного освещения на энергосберегающие 

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022-2027 гг.

Уровень обеспеченности СП контейнерами ТБО 

25%

50%

75%

100%

Уровень оптимизации системы уличного освещения

50%

100%

100%

100%

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.



	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Кечушевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Кечушевского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния Кечушевского сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.




Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЕЧУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРДАТОВСКОГО РАЙОНА

Рельеф, климат, почвенные ресурсы, водные ресурсы
Кечушевское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Ардатовского муниципального района Республики Мордовия с административным центром в селе Кечушево.

Кечушевское сельское поселение расположено в юго-западной части Ардатовского муниципального района и включает в свой состав село  Кечушево, село Безводное и село Полое. Поселение занимает территорию 6747 га (67,47 кв. км).  Общая численность населения 960 чел. (на конец  2009 г.). Протяженность территории сельского поселения с севера на юг – 9,75 км, с запада на восток – 11,25 км. 

 С севера территория Кечушевского сельского поселения граничит с Лесозаводским, с севера и северо-востока с Редкодубским, с юго-востока – Жаренским, с запада и северо-запада – с Каласевским сельскими поселениями Ардатовского муниципального района Республики Мордовия. С юга и юго-запада территория поселения граничит с землями Атяшевского муниципального района Республики Мордовия.

Границы Кечушевского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 г. №115-3 «Об установлении границ муниципальных образований Ардатовского района, муниципального образования Ардатовский район и наделения их статусом сельского поселения и муниципальногорайона» и Закон от 14.07.2008 N63-З "О внесении изменений в  Закон  Республики  Мордовия  «Об установлении границ муниципальных образований Ардатовского района, муниципального образования Ардатовский район и наделения их статусом сельского поселения городского поселения и муниципального района».
Рельеф

Территория Кечушевского сельского поселения располагается на северо-западном склоне Приволжской возвышенности.

Рельеф данной местности относится к вторичной моренной равнине с  абсолютными высотными отметками местности  - 100-220 метров.

Вторичная моренная равнина позднеплейстоценового возраста простирается на запад и север от эрозионно-денудационной возвышенности. Она приурочена к водоразделам рек центральной и западной Мордовии.

В геоморфологическом отношении территория поселения представляет собой  водораздел реки Алатырь.

Рельеф Кечушевского сельского поселения неоднороден, в основном сильно-волнистый. Волнистость объясняется наличием овражно-балочной сети. Вся территория поселения изрезана оврагами и овражками. Господствующими элементами рельефа по всей территории поселения являются межовражные водоразделы с крутыми и покатыми склонами. Повышенные места чередуются с балками и оврагами. Водораздельные склоны имеют различную величину и форму - длинные, пологие, широкие. 

В целом, условия рельефа в Кечушевском сельском поселении вполне благоприятствует строительству и агропромышленному производству с применением механизации.

Климат и температура воздуха

Район Кечушевского сельского поселения располагается в поясе умеренно-континентального климата. Средняя температура января от -11,5…-12,3оС, отмечаются понижения температуры до -47оС. Средняя температура самого теплого месяца – июля +18,9…19,8оС. Экстремальные значения температуры летом достигают +37оС. Годовая амплитуда абсолютных температур воздуха составляет 84оС. Среднегодовая температура воздуха имеет значение от 3,5 до 4,0оС. Количество осадков составляет более 500 – 525 мм в год.

В целом территория сельского поселения получает достаточно тепла для выращивания разнообразных сельскохозяйственных культур – зерновых, технических, овощных, кормовых, картофеля и других.

 Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур. 

           Кечушевское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

Почвенные ресурсы

Почвы – черноземы, пойменные и серые лесные. 

Территория поселения по природным условиям относится к  агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.                

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

В современной инфраструктуре сельского поселения имеется: Дом культуры, средняя общеобразовательная школа, три отделения почтовой связи, три фельдшерско-акушерских пункта, четыре магазина, три сельских библиотеки.

Вместе с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Ардатовского муниципального района, содействия Министерств и Ведомств Республики Мордовия.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть Кечушевского сельского поселения представлена рекой Алатырь и её правыми притоками Малотка и Леплей. 

Алатырь, левый приток Суры. Его длина – 296 км (в Мордовии – 130 км). Площадь бассейна – 11 200 км. кв. (в Мордовии – 7 880 км. кв.). Берет начало в 9 км северо-западнее с.Алатырь Нижегородской области. Течет в северной части Мордовии по водно-ледниковой и вторичной маренной равнинам.

В летний период речки Малотка и Лепелей сильно мелеют, течение их спокойное. Весной в период половодья, они почти не разливается. Кроме того, гидрографическая сеть поселения характеризуется наличием овражных ручьев, пересыхающих летом. По оврагам и балкам наблюдаются выходы грунтовых вод в виде родников. На водораздельных участках грунтовые воды залегают на большой глубине и влияние на формирование почвы не оказывают                

  На территории Кечушевского сельского поселения всего было пробурено за всё время существования колхозов 6 водозаборных скважин. Скважины предназначались для использования хозяйственного и питьевого водоснабжения.   

Население и населенные пункты Кечушевского сельского поселения.

Общая площадь Кечушевского сельского поселения составляет 6747 га.

Распределение земельного фонда по категориям земель и по угодьям приведено в таблице № 1.

Таблица № 1. Наличие и распределение земельного фонда района по категориям земель 
	Наименование

показателей
	Общая площадь

земель

	
	га
	%

	Всего земель
	6747,0
	100

	Земли с/х назначения
	5633
	83,5

	Земли населённых пунктов
	113
	1,7

	Другие земли
	1001
	14,8


Численность поселения составляет  721 человек.

В состав Кечушевского сельского поселения входят села Кечушево, Полое и Безводное
Экономическая характеристика Кечушевского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

На территории поселения основной сферой деятельности является сельское хозяйство. В поселении работают три сельскохозяйственных предприятия ЗАО «Мордовский бекон» и  МАПО «Ардатовское», КФХ «Николина». Основное направление деятельности  является животноводство и выращивание зерновых и зернобобовых культур. 

б) Здравоохранение

В селах: Кечушево,Полое,Безводное  имеются фельдшерско-акушерские пункты. 

в) Образование

Общее образование.

Население села за последние годы постепенно уменьшается. Количество учащихся на 01.01.2017 г. составило 19человек. 
г) Торговля 

Сеть учреждений торговли и общественного питания представлена  продовольственными и товарами первой необходимости магазинами частных предпринимателей.  В селе Кечушево два продуктовых магазина. Село Полое  обслуживается два раза в неделю  выездными автомагазинами  ИП «Якубаева М.Ф»,  село Безводное  обслуживается магазином Чукальского ПО.
д) Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Пригородное автобусное сообщение на территории Кечушевского сельского поселения   осуществляется шесть  раз в неделю частным автобусом.
В основном пассажирские и грузовые перевозки производятся частными транспортными средствами.

е) Жилищно-коммунальное хозяйство

По состоянию на 01.01.17 г. жилищный фонд составил 18600 м² общей площади. Количество домов 386 Обеспеченность населения общей площадью составляет в среднем 25,8 м² на человека.

По проекту генерального плана, исходя из нового строительства жилого фонда, обеспеченность населения общей площадью в среднем по селу составит на конец расчетного срока в среднем 27,6м².
Жилищный фонд к концу расчетного срока строительства возрастет до 19375 м² общей площади при населении 701 человек и новое строительство составит 775 м² общей площади.

Строительство жилья планируется вестись за счет средств хозяйственных структур  с привлечением сил индивидуальных застройщиков, а также за счет бюджетных средств по ипотечному кредитованию программ строительства на селе  и ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на период с 2014-2017 г.г. и на период до 2020 года».    
ж) Водоснабжение 

На территории сельского поселения в настоящее время имеется, но не функционирует одна артезианская скважина.  Для своих нужд сельское население использует грунтовую воду, добывая её из колодцев. Водопровод  в селах отсутствует. 
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  установлены радиусом 30 метров, согласно  СанПиН 2.1.4.1110-02, введенные в действие постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 14.03.2002 года №10. 

з) Электроснабжение 

 На территории сельского поселения проходят  линии электропередач высокого напряжения 35 кВ и 110 кВ, среднего напряжения 10 кВ. Села полностью электрофицированы.

На территории сельского поселения расположено 5 трансформаторных подстанций, различной мощностью  и загруженности.

и) Газоснабжение 

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Кечушевского сельского поселения является состояние газификации. По территории сельского поселения проходит  газопровод среднего и низкого давления. Источником газоснабжения является газопровод среднего давления. Существующие три ШРП служат для снижения давления газа  до низкого. Села полностью газифицированы.

Пути сообщения и транспорт
 Автомобильный транспорт имеет первостепенное значение в обеспечении грузовых и автомобильных перевозок и обладает рядом преимуществ перед другими видами транспорта при перевозке грузов и пассажиров. Посредством автомобильных дорог населенные пункты Кечушевского сельского поселения связываются с жизненно важными центрами. Все автодороги имеют усовершенствованное покрытие.

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования
Вода оказывает огромное влияние на здоровье человека. Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 

Реализация планируемых мероприятий будет способствовать сохранению численности, повышению уровня и качества жизни населения, создаст условия для стабильной работы учреждений и предприятий на всей территории Кечушевского сельского поселения.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Кечушевского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

улучшение условий жизнедеятельности сельского поселения;

улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения;

формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.
Таблица 2. Общая численность населения в 2016 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	с.Кечушево
	300
	231
	26
	140
	53
	
	531

	С.Безводное
	65
	53
	25
	50
	53
	
	118

	С.Полое
	48
	53
	8
	60
	36
	
	101


Таблица 3. Анализ численности населения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.

	1
	Численность населения (всего)
	чел.
	787
	772
	750

	2
	Общий коэффициент рождаемости
	чел. 
	2
	1
	3

	3
	Общий коэффициент смертности
	чел. 
	18
	18
	17

	4
	Трудовые ресурсы
	чел.
	242
	237
	233

	5
	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения 
	чел.
	4
	3
	5

	6
	Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения)
	%
	1,65
	1,27
	2,14

	7
	Средний размер семьи
	чел.
	2
	2
	2


Основные мероприятия Программы

Таблица 4

	№ 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,
тыс. руб.

	Утилизация мусора ТБО

	1
	Контейнер  накопительный для отходов емкостью 0,75м3 (4 шт.)
	28

	
	ИТОГО 
	28

	Электроснабжение 

	1
	Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие (10 шт.)
	15

	
	ИТОГО 
	43

	
	ВСЕГО по Кечушевскому сельскому поселению 
	43


Раздел 2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения 

Обеспеченность населения питьевой водой Кечушевского сельского поселения не осуществлена.  Для решения задач обеспечения каждого сельского дома питьевой водой в соответствии с нормами водопотребления необходимо выполнить значительный объем работ по строительству новых сетей и сооружений водоснабжения.
Качество воды в сельском поселении удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует ГОСТу 2874-82 и СанПиН 2.14.1074-01. Химический состав: наличие железа, минерализация и жесткость воды не превышает норм, установленных соответствующими документами. 

В населенных пунктах поселения Безводное и Полое нет центрального водоснабжения, поэтому население пользуется водой из шахтных колодцев. 

На территории сельского поселения в настоящее время имеются артезианские скважины, но не функционируют.  

2.2 Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется филиалом ПАО «МРСК-Волги» «Мордовэнерго». 

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Техническое состояние электрических сетей поселения неудовлетворительно. Капитальный ремонт трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения осуществляется компанией «Мордовэнерго».

2.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО Кечушевского сельского поселения и перспектива ее развития
На территории Кечушевского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки и контейнеры, сбор ТБО осуществляется жителями самостоятельно.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объема образования отходов;

-отсутствие машины для вывоза крупногабаритных отходов.

В связи с вышеуказанным населением необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время такие мероприятия, как:

-организовать сбор и вызов отходов от жителей частного сектора.

Необходимо установить контейнеры для сбора ТБО. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления.

Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения 

Централизованная система водоснабжения в Кечушевском сельском поселении отсутствует. Всё население пользуется водой из шахтных колодцев, ключей и скважин. Поверхностные воды водоемов в основном используются для орошения и водопоя скота. 

На территории сельского поселения в настоящее время имеются, но не функционируют артезианские скважины.  

Для обеспечения водой на перспективу планируется, но не предусмотрены проектом строительство водопровода по селам поселения.
3.2 Перспективная схема электроснабжения 

На территории сельского поселения проходят линии электропередач высокого напряжения 35 кВ и 110 кВ, среднего напряжения 10 кВ. Села полностью электрифицированы.

На территории сельского поселения расположено 5 трансформаторных подстанций, различной мощностью  и загруженности. 

Важнейшими целевыми индикаторами являются снижение общего износа основных фондов энергосистемы села; создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы поселения.

Проектом предусматривается мероприятие по замене ламп уличного освещения на энергосберегающие (10 шт.)

3.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Необходимо внедрить контейнерный способ сбора ТБО. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора. 

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:






- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Ардатов , для дальнейшего захоронения.












- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;




- улучшить экологическое состояние Кечушевского сельского поселения.

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса.
По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения
Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).
	Реализация мер Программы

	года реализации Программы
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения (в натуральном выражении)

	Замена ламп уличного освещения
	
	
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов (в натуральном выражении)

	Установка  баков ТБО
	
	
	2 шт
	2 шт
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 5

	1№ п/п
	Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятия Программы
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	- электроснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	-сетевого газоснабжения
	
	85,9
	85,9
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	-водоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной  инфраструктуры  
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	-электроснабжения 
	
	18600
	18700
	18780
	18860
	18940
	19050
	19200
	19300
	19375

	7
	-сетевого газоснабжения 
	
	18600
	18700
	18780
	18860
	18940
	19050
	19200
	19300
	19375

	8
	Количество вновь вводимых жилищных  фондов подключенных
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	-электроснабжения 
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	10
	-сетевого газоснабжения 
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	11
	-водоснабжения
	
	11,2
	12,0
	12,0
	13,5
	13,5
	15.0
	15,0
	15,0
	15,0


Целевые показатели  по реализации мер Программы

	Показатель
	Ед.изм.
	2016
	Плановые значения целевых показателей программы

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Уровень обеспеченности СП контейнерами ТБО
	%
	0
	0
	0
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Уровень оптимизации системы уличного освещения
	%
	0
	0
	0
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Распределение затрат на мероприятия Программы произведены в Разделе 6. (таблица 9)
Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения Кечушевского сельского поселения 2017-2027 годы
 (в ценах 2016)
Таблица 6

	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализациюпроекта(тыс. руб.)
	Срокреализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие
	
	К замене –10шт. ламп
	15
	2017-2027
	
	Средства местного бюджета

	
	Итого
	
	
	15
	
	
	


5.2Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Кечушевского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 7

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов 
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров 0,75. м3 
(4 шт.)
	28
	2017-2027
	Средства местного бюджета

	
	Итого
	
	
	28
	
	


Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017–2027 годы составляет  64 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 8 и 9.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.
Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 8
	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства 

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения
	15
	
	
	
	15
	

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов
	28
	
	
	
	28
	

	3
	Всего по Программе
	43
	
	
	
	43
	


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образованияна 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 9

	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения
	15
	
	
	7,5
	7,5
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов
	28
	
	
	7
	7
	7
	7
	
	
	
	
	

	
	Всего по Программе
	64
	
	
	14,5
	14,5
	7
	7
	
	
	
	
	


Расчет критериев доступности
Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

      При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

     Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

